## Kalkulator
Kalkulator for beregning av energiresultat og støttebeløp.
NB! Dette er en foreløpig kalkulator. Endringer kan tilkomme før det blir mulig å søke.
| Sum alle tiltak: |  | kr/kWh | kWh | støtte (kr)
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Kopi av verdier fra hovedfil:
Legg inn riktig mengde på tiltakene i de røde feltene for å se beregnet energibesparelse og støttenivå:
| Etterisolering yttervegger |  |  |  |  | Solceller |  |  |  | Etterisolering yttervegger
| Krav: U-verdi <= 0,18 W/m2K. (arealvektet snitt) | [8 empty] | Krav: U-verdi <= 0,18 W/m2K. (arealvektet snitt) | [5 empty] | Kostnad
| Byggkategori | Veggareal som skal etterisoleres (m2) |  | kWh | støtte (kr) | Byggkategori | Installert effekt peak (kWp) | kWh | støtte (kr) |  | Veggareal som skal etterisoleres (m2) |  | kWh | støtte (kr) | kr/kWh
| Småhus | 0 |  | 0 | 0 | Småhus og boligblokk | 0 | 0 | 0 | Småhus | 1 |  | 36 | 1694 | 47.0556 | 3388
| Boligblokk | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Boligblokk | 1 |  | 65 | 1421 | 21.8615 | 2842
| Etterisolering yttertak / kaldt loft |  |  |  |  | Solvarmekollektor |  |  |  | Etterisolering yttertak / kaldt loft
| Krav: U-verdi <= 0,13 W/m2K. (arealvektet snitt) |  |  |  |  | Krav: Tilknyttes byggets tappevannsoppvarming og/eller vannbårne oppvarmingsanlegg. |  |  |  | Krav: U-verdi <= 0,13 W/m2K. (arealvektet snitt)
| Byggkategori | Takareal som skal etterisoleres (m2) |  | kWh | støtte (kr) | Byggkategori | Samlet kollektorareal (m2) | kWh | støtte (kr) |  | Takareal som skal etterisoleres (m2) |  | kWh | støtte (kr)
| Småhus | 0 |  | 0 | 0 | Småhus og boligblokk | 0 | 0 | 0 | Småhus | 1 |  | 25 | 1673 | 66.92 | 3346
| Boligblokk | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Boligblokk | 1 |  | 22 | 826 | 37.5455 | 1652
| Utskifting vinduer |  |  |  |  | Varmepumpe væske - vann |  |  |  | Utskifting vinduer
| Krav: U-verdi <= 0,8 W/m2K som gjennomsnitt for vinduet som helhet inkl karm, sprosser etc. Kravet gjelder for arealvektet snitt for vindusleveransen til bygningen. |  |  |  |  | Krav: Strøm- og varmemengdemåling etableres. |  |  |  | Krav: U-verdi <= 0,8 W/m2K som gjennomsnitt for vinduet som helhet inkl karm, sprosser etc. Kravet gjelder for arealvektet snitt for vindusleveransen til bygningen.
| Byggkategori | Vindusareal inkl karm (m2) |  | kWh | støtte (kr) | Byggkategori | Installert effekt (kW) | kWh | støtte (kr) |  | Vindusareal inkl karm (m2) |  | kWh | støtte (kr)
| Småhus | 0 |  | 0 | 0 | Småhus og boligblokk | 0 | 0 | 0 | Småhus | 1 |  | 40 | 7425 | 185.625 | 13400
| Boligblokk | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Boligblokk | 1 |  | 35 | 7425 | 212.1429 | 13400
| Termisk isolering av rør og deler i energisentral. |  |  |  |  | Varmepumpe luft - vann |  |  |  | Termisk isolering av rør og deler i energisentral.
| Krav: Kun isoleringsprodukter med robust overflate og som er prefabrikert til bruk som termisk isolering av rør og deler. |  |  |  |  | Krav: Strøm- og varmemengdemåling etableres. |  |  |  | Krav: Kun isoleringsprodukter med robust overflate og som er prefabrikert til bruk som termisk isolering av rør og deler.
| Byggkategori | Antall meter rørisolasjon (m) |  | kWh | støtte (kr) | Byggkategori | Installert effekt (kW) | kWh | støtte (kr) |  | Antall meter rørisolasjon (m) |  | kWh | støtte (kr)
| Småhus | 0 |  | 0 | 0 | Småhus og boligblokk | 0 | 0 | 0 | Småhus | 1 |  | 111 | 151 | 1.3604 | 302
| Boligblokk | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Boligblokk | 1 |  | 155 | 226 | 1.4581 | 452
Biokjel for fast brensel
[6 empty] | Krav til biokjel: Kun biokjel for fast brensel godkjennes. | [9 empty] | 0
[6 empty] | Byggkategori | Installert effekt (kW) | kWh | støtte (kr) | Solceller | [5 empty] | 0
[6 empty] | Småhus og boligblokk | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Installert effekt peak (kWp) |  | kWh | støtte (kr)
[10 empty] | Småhus og boligblokk | 1 |  | 648 | 12025 | 18.5571 | 24050
Solvarmekollektor
Krav: Tilknyttes byggets tappevannsoppvarming og/eller vannbårne oppvarmingsanlegg.
[11 empty] | Samlet kollektorareal (m2) |  | kWh | støtte (kr)
[10 empty] | Småhus | 1 |  | 400 | 2542 | 6.355 | 5084
Varmepumpe væske - vann og biokjel
Krav: Strøm- og varmemengdemåling etableres.
[11 empty] | Installert effekt (kW) |  | kWh | støtte (kr)
[10 empty] | Småhus | 1 |  | 2378 | 9412 | 3.9579 | 18824
Varmepumpe luft - vann og biokjel
Krav: Strøm- og varmemengdemåling etableres.
[11 empty] | Installert effekt (kW) |  | kWh | støtte (kr)
[11 empty] | 1 |  | 1733 | 5657 | 3.2643 | 11314
[11 empty] | effekt | energi | kWh/kW
[10 empty] | Bio (pellets,briketter,flis) | 270 | 624240 | 2312
Note on V52: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Kostnad hentet fra sluttrapporter varmesentralprogrammet