## Instruksjon
Beregningsmal: kWh-potensial for landstrøm
Velg relevant metode for estimering/beregning av kWh-potensial basert på beskrivelsene under:
Metode 1
Søker kjenner skipenes faktiske energiforbruk ved kai
- dersom et høyere kWh-potensial oppnås fra beregningen i Metode 2, kan denne legges til grunn
Metode 2
Søker kjenner anløpende skips størrelse og skipstype, men ikke skipenes energiforbruk ved kai
Metode 3
Søker har ikke loggført skipenes størrelse, men kjenner skipstyper og liggetider
Merk: Det kan ikke beregnes høyere kWh-potensial enn slik at anleggene/tilkoblingspunktene utnyttes 90 % av tiden.
I fanen "Oppsummering" kan verdier for egeninnsats og totale budsjetterte kostnader fylles ut for å beregne relevant støttebrøk for prosjektet
basert på de tre ulike metodene. I tillegg sjekkes anleggets maksimale kapaistetsutnyttelse mot det dokumenterte skipsgrunnlaget.
INPUT |  | Skal fylles ut av søker. Danner grunnlag for beregninger
BEREGNING |  | Skal ikke endres av søker
OVERSKRIFT |  | Skal ikke endres av søker

## Metode 1
Metode 1
Søker kjenner skipenes faktiske energiforbruk ved kai
Tabell 1.1: Beregnet energibehov i havn basert på faktisk kraftbehov og liggetimer per skipsanløp. Her skal dere trekke fra til- og frakoblingstiden på totalt 1/2 time per anløp, slik beskrevet i utlysningen.
Legg inn tall for hvert enkelt skip i de grønne feltene eller aggregerte tall fra søknadsvedlegg i kolonnen Estimert totalt energibehov i havn. Tallene må dokumenteres i vedlegg til søknaden.
Bruk ekspansjonsknappen "+" til venstre for radnummerne om du ønsker flere rader.
Navn på skip eller vedlegg | Kraftbehov i havn per skip [kW] | Totalt antall liggetimer [h/år] | Estimert totalt energibehov i havn [kWh/år]
Total |  | 0 | 0

## Metode 2
Metode 2
Søker kjenner anløpende skips størrelse og skipstype, men ikke skipenes energiforbruk ved kai
Tabell 2.1: Sjablonverdier for gjennomsnittlig effektbehov i havn for ulike skipskategorier og -størrelser. Tallene er avrundet.
Skipskategori / Størrelse | <= 999 GT | 1000 - 4 999 GT | 5 000 - 9 999 GT | 10 000 - 24 999 GT | 25 000 - 49 999 GT | 50 000 - 99 999 GT | >= 100 000 GT
Estimert kraftbehov i havn per skip [kW]
01. Oljetankere | 37.44 | 160.96 | 352.32 | 475.84 | 646.08 | 833.6 | 1032.32
02. Kjemikalie-/produkttankere | 106.24 | 288.96 | 530.56 | 723.2 | 864.32 | 1433.6 | 1536
03. Gasstankere | 111.04 | 253.76 | 666.56 | 836.48 | 1078.4 | 2815.68 | 3555.52
04. Bulkskip | 26.24 | 79.52 | 132.48 | 197.44 | 260.64 | 349.92 | 438.24
05. Stykkgodsskip | 12.48 | 65.76 | 149.28 | 258.88 | 415.84 | 578.72 | 704
06. Konteinerskip | 30.72 | 120.8 | 331.52 | 472.96 | 863.52 | 1535.36 | 2295.2
07. Ro Ro last | 27.84 | 94.24 | 212.96 | 414.72 | 529.28 | 667.68 | 736
08. Kjøle-/fryseskip | 44 | 153.28 | 318.56 | 542.08 | 672 | 800 | 960
09. Passasjer | 19.84 | 119.04 | 271.52 | 570.08 | 1193.6 | 2099.712 | 2912
10. Offshore supply skip | 45.44 | 143.808 | 345.48 | 552.768 | 912 | 1144 | 1248
11. Andre offshore service skip | 41.76 | 148.64 | 251.424 | 417.312 | 574.8 | 643.04 | 684.96
12.Andre aktiviteter | 27.84 | 173.28 | 344.064 | 569.088 | 988.288 | 1281.76 | 1600
13. Fiskefartøy | 42.56 | 149.28 | 284.416 | 454.4 | 454.4 | 454.4 | 454.4
Tabell 2.2: Tabell for registrering av totalt antall liggetimer innenfor hver skipstype/størrelse.
Fyll inn i tabellens grønne felt der relevant. Tallene må dokumenteres i vedlegg til søknaden.
Skipskategori / Størrelse | <= 999 GT | 1000 - 4 999 GT | 5 000 - 9 999 GT | 10 000 - 24 999 GT | 25 000 - 49 999 GT | 50 000 - 99 999 GT | >= 100 000 GT | Total
Totalt antall liggetimer [h/år]
01. Oljetankere
02. Kjemikalie-/produkttankere
03. Gasstankere
04. Bulkskip
05. Stykkgodsskip
06. Konteinerskip
07. Ro Ro last
08. Kjøle-/fryseskip
09. Passasjer
10. Offshore supply skip
11. Andre offshore service skip
12.Andre aktiviteter
13. Fiskefartøy
Total | [7 empty] | 0
Tabell 2.3: Tabell for beregning av estimert energibehov i havn innenfor hver skipstype/størrelse.
Skipskategori / Størrelse | <= 999 GT | 1000 - 4 999 GT | 5 000 - 9 999 GT | 10 000 - 24 999 GT | 25 000 - 49 999 GT | 50 000 - 99 999 GT | >= 100 000 GT | Total
Estimert totalt energibehov i havn [kWh/år]
01. Oljetankere
02. Kjemikalie-/produkttankere
03. Gasstankere
04. Bulkskip
05. Stykkgodsskip
06. Konteinerskip
07. Ro Ro last
08. Kjøle-/fryseskip
09. Passasjer
10. Offshore supply skip
11. Andre offshore service skip
12.Andre aktiviteter
13. Fiskefartøy
Total | [7 empty] | 0

## Metode 3
Metode 3
Søker har ikke loggført skipenes størrelse, men kjenner skipstyper og liggetider
Tabell 3.1: Estimert energibehov i havn basert på fastsatt kraftbehov i havn per skipstype
Fyll ut de grønne feltene der relevant, tall må dokumenteres i vedlegg til søknaden
Skipskategori / Størrelse | Kraftbehov i havn per skip [kW] | Totalt antall liggetimer [h/år] | Estimert totalt energibehov i havn [kWh/år]
01. Oljetankere | 99.2
02. Kjemikalie-/produkttankere | 197.6
03. Gasstankere | 182.4
04. Bulkskip | 52.88
05. Stykkgodsskip | 39.12
06. Konteinerskip | 75.76
07. Ro Ro last | 61.04
08. Kjøle-/fryseskip | 98.64
09. Passasjer | 69.44
10. Offshore supply skip | 94.624
11. Andre offshore service skip | 95.2
12.Andre aktiviteter | 100.56
13. Fiskefartøy | 95.92
Total |  | 0 | 0

## Oppsummering
Oppsummering
Egeninnsats og totale budsjetterte kostnader fylles ut for å beregne relevant støttebrøk
Tabell 4.1: Sjekk av anleggets maksimale kapasitetsutnyttelse
Anleggets totale antall tilkoplingspunkter |  | [-]
Antall liggetimer fra Metode 1 |  | [timer] | 0
Antall liggetimer fra Metode 2 |  | [timer] | 0
Antall liggetimer fra Metode 3 |  | [timer] | 0
Antall liggetimer fra Vedlegg |  | [timer]
Anleggets maksimale utnyttelsesgrad |  | [%] | 90%
Sjekk av anleggets kapasitetsutnyttelse |  | [-] | #DIV/0!
- Med "Ikke Ok" menes at timene overstiger anleggets maksimale kapasitet. Dette er en foreløpig og skjematisk beregning, ved komplekse anlegg der ulike plugger betjener ulike skipstyper avhenger beregningen av belasningen på hver enkelt plugg.
Tabell 4.2: Beregnet energibehov i havn basert på de tre ulike metodene, samt eventuelle vedlegg.
Fyll ut de grønne feltene der relevant, tallene må dokumenteres i vedlegg til søknaden
Metode | Estimert totalt energibehov i havn [kWh/år]
Metode 1 | 0
Metode 2 | 0
Metode 3 | 0
Total | 0
Totalt budsjetterte investeringer | [kr]
Egenfinansiering | [kr]
Omsøkt støtte | [kr] | -
Totalt kWh-potensial | [kWh/år] | -
Omsøkt støttebrøk | [kr/kWh] | -